

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 29 августа 2024 года № 266

п. Рощино

**«О подготовке мероприятий к отопительному сезону 2023-2024 гг..»**

Заслушав и обсудив информацию депутата Андрейченко Евгения Александровича «О подготовке мероприятий к отопительному сезону 2023-2024 гг..» Совет депутатов Рощинского сельского поселения четвертого созыва

**РЕШАЕТ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Управляющим компаниям продолжить работу по подготовке мероприятий к отопительному сезону 2024 – 2025 г.г.
3. Депутатам постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройству держать вопрос на контроле.
4. Контроль за данным решением возложить на специалиста по ОХД администрации Рощинского сельского поселения Андрейченко Е.А..

Глава Рощинского Председатель Совета депутатов

сельского поселения Рощинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Шульгина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю. Волосникова

**От « 26 » 08 2024г. Рощинское сельское поселение**

В период 2023 г. при подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг. по адресам Взлетная 1, 3, 5, Строительная 20, 22, 1, 3, 7, 11, Уфимская, 6, 8, был произведен ремонт теплообменников системы отопления (произведена частичная замена пластин и резиновых прокладок). Так же по адресам Взлетная 1, 3, 5, 7, Строительная,5, 9, 20, 22, 24, 1, 3, 7, 11, Уфимская, 6, 8 произведена замена кранов и затворов на системе отопления.

В период эксплуатации в отопительный период 2023-2024гг. на обслуживаемом жилом фонде микрорайон «Славино» аварийных ситуаций не выявлено, работа проходит в штатном режиме.

В ходе подготовки к отопительному периоду 2024/2025г.г. на котельной п. Рощино были проведены следующие работы:

• В июне проведена опрессовка оборудования котельной и тепловых сетей;

• Выполнена гидравлическая промывка котлов, проведены режимные испытания котлов и испытания систем безаварийной работы котельной;

• Произведена замена старого котла 5 МВт на котел 6МВт;

• В июне устранены выявленные недостатки, заменены задвижки Ду 150 на ответвлении к домам по ул. Молодёжная 2,4,6 и 10 по ул. Ленина.

• Произведена замена на пластинчатый теплообменник пришедшего в негодность бойлера в домах 8 и 14 по ул. Ленина.

• Произведена замена разводящих сетей ХГВС в доме № 8 по ул.Ленина

• проведены регламентные работы на насосном оборудовании;

• Проведены регламентные работы и проверены режимы работы системы водоподготовки;

• Проведён капитальный ремонт кровли в жилом доме №16 по ул. Ленина;

• Проведена промывка и опрессовка систем теплоснабжения и тепловых узлов жилых домов п. Рощино.

• Также проводились ремонты межпанельных швов по заявкам жителей.

• Проведено техническое обслуживание кровли жилых домов с восстановлением гидроизоляции швов и частичный ремонт по заявкам жителей.

Специалист по ОХД Рощинского сельского поселения Е.А.Андрейченко